Информация о введении приборов учета с дистанционной передачей данных.

В связи с введением Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года и Правилами выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 августа 2025 года № 295 в Казахстане введена обязательная установка приборов учета с дистанционной передачей данных. Эти приборы оснащены специальным модулем для передачи данных, что исключает необходимость ручного ввода и повышает точность учета.

Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», за № 272-11 от 09.07.1998г. каждый Потребитель обязан иметь индивидуальный прибор учёта воды.

Согласно п.4. ст.107 Водного Кодекса Республики: «В проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта многоквартирных жилых домов (жилых зданий) и иных объектов для организации коммерческого учета воды предусматривается обязательная установка общедомовых и индивидуальных приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с динамической характеристикой R не ниже 100 для холодной воды и динамической характеристикой R не ниже 50 (метрологический класс B) для горячей воды, с порогом чувствительности не более половины минимального расхода и дистанционной передачей данных.

Данное требование распространяется на случаи замены неработающих или с истекшим сроком эксплуатации приборов учета воды.»

Согласно п.34, Параграф 3 Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов: «В существующих жилых зданиях (домах) при первичной установке, замене или по истечении установленного срока эксплуатации индивидуальных (поквартирных) приборов учета холодной и горячей воды подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям пункта 4 статьи 107 Водного кодекса Республики Казахстан и обеспечивающие совместимость с информационно-измерительной системой поставщика.»

Во исполнение вышеуказанных требований ГКП «Костанай-Су» принимает в эксплуатацию приборы учета воды с модулем дистанционной передачи данных, которые устанавливаются взамен водомеров, не прошедших поверку и тех, чей срок эксплуатации истек.