| Паспорт объекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | «Реконструкция водопровода по улице Пролетарской в границах улиц Баймагамбетова – Пролетарская, 82 г. Костанай» |  |  |  |  |  |
|  | Название |  | Договор |  | Стоимость |  |
| Подрядчик | ТОО «Idea Trade» |  | № 697 от 22.04.2025 года Начало работ: I декада июня 2025 года. срок завершения работ: 30 сентября 2025 года |  | 89 165 454.60 тенге |  |
| Авторский надзор | ТОО «Дум-Проект» |  | №560 от 15.04.2025 года |  | 1 028 182.40 тенге |  |
| Технический надзор | ТОО «BAYANAS ENGINNERING» |  | №687 от 19.04.2025 года |  | 2 374 711.92 тенге |  |
| Основные характеристики объекта | Характеристика |  | По проекту | Исполнено |  | Процент исполнения |
|  | Протяженность трубопровода Д 200 мм, м |  | 530,10 | 170 |  | 32% |
|  | Колодцы |  | 21 | 0 |  | 0% |
| Выделено/освоение/отставание |  | 92 568 348.9 / 0 / 0 |  |  |  |  |